## GIA CONG MAU (hidden)
[5 empty] | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4
[5 empty] | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị
MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | TIÊU HAO / THÁNG |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về
DỤNG CỤ
MUI.KHK.014.0001 | Mũi khoan hợp kim Ø14 | Ø14 | Cái | 6
XEN.HOP.200.0001 | Xẻng vuông 200 |  | Cái | 1
XOO.KEM.015.0001 | Xô tôn 15l |  | Cái | 3 |  |  | 15 | x
XOO.KEM.006.0001 | Xô tôn 6l |  | Cái | 3 |  |  | 20 | x

## BM kiem tra hoa chat
BẢNG KIỂM TRA SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT
Ngày…..tháng……năm……
Bộ phận:……………………………
TT | Nội dung kiểm tra | Nhãn mác |  | HD an toàn sử dụng |  | Biển báo |  | Tình trạng sắp xếp
| Tên hóa chất | Có | Không | Có | Không | Có | Không | Đạt | K.đạt
B. DỤNG CỤ
Bep.Mam.Don.0003 | Bếp điện mâm đơn shelton | Trung Quốc |  |  | 2
BTT.Voi.10l.0001 | Bình 10 l có vòi |  |  | cái | 1
BTT.Voi.05l.0001 | Bình 5l có vòi |  |  | cái | 1
BDM.Ger.01l.0001 | Bình định mức 1 lít | Đức |  | cái | 1
BDM.Ger.100.0001 | Bình định mức 100 ml | Đức |  | cái | 3
BDM.Ger.02l.0001 | Bình định mức 2 lít | Đức |  | cái | 1
BDM.GER.025.0001 | Bình định mức 25 ml | Đức |  | cái | 1
BDM.Ger.250.0001 | Bình định mức 250 ml | Đức |  | cái | 2
| Bình định mức 500ml |  |  | cái | 4
BDM.GER.050.0001 | Bình định mức 50 ml | Đức |  | cái | 1
BTG.Chi.100.0001 | Bình tam giác 100 ml | Trung Quốc |  | cái | 10
BTG.Chi.250.0001 | Bình tam giác 250 ml | Trung Quốc |  | cái | 15
BTG.Chi.500.0001 | Bình tam giác 500 ml | Trung Quốc |  | cái | 2
BTT.Nau.02L.0001 | Bình thủy tinh 2l nâu | Trung Quốc |  | cái | 1
BTT.Nau.05l.0001 | Bình thủy tinh 5l nâu | Trung Quốc |  | cái | 1
TIA.GER.01L.0001 | Bình tia nước cất | Đức |  | cái | 2
BIN.HUT.VOI.P210 | Bình hút ẩm có vòi phi 210 |  |  | cái
Bur.Ger.025.0001 | Buret 25ml | Đức |  | cái | 3
Bur.Ger.050.0001 | Buret 50ml | Đức |  | cái | 5
Che.Chi.Nik.0001 | Chén niken | Trung Quốc |  | cái | 10
CHE.CHI.CRA.0001 | Chén sứ 50ml có nắp |  |  | cái | 10
Rua.Chi.Nho.0002 | Chổi rửa loại to | Trung Quốc |  | cái | 5
COC.Chi.01l.0001 | Cốc 1 lít nhựa | TQ |  | cái | 1
COC.Chi.100.0001 | Cốc 100ml | TQ |  | cái | 2
COC.Chi.01l.0001 | Cốc 1l | TQ |  | cái | 1
COC.Chi.250.0001 | Cốc 250 ml | TQ |  | cái | 10
COC.Chi.02l.0001 | Cốc 2l | TQ |  | cái | 1
COC.Chi.500.0001 | Cốc 500ml | TQ |  | cái | 1
CTH.Nau.125.0001 | Công tơ hút nâu 125 | Trung Quốc |  | cái | 5
Cuv.Chi.TTh.0001 | Cuvet thủy tinh | Trung Quốc |  | cái | 2
DUA.THU.TIN.0001 | Đũa thủy tinh | Trung Quốc |  | cái | 20
GIA.Chi.Bur.0001 | Gíá đỡ buret |  |  | cái | 1
GIA.Chi.Pip.0001 | Gíá đỡ pipet |  |  | cái | 1
GIA.THI.Chi.0002 | Giấy chỉ thị PH | Trung Quốc |  | tệp | 10
GIA.THI.Chi.0003 | Giấy lọc băng dày |  |  | hộp | 5
GIA.THI.Chi.0005 | Giấy lọc tấm | 600x600 |  | tờ | 400
Kep.Chi.Bur.0001 | Kẹp đỡ buret |  |  | cái | 2
Kim.Chi.500.0001 | Kìm gắp mẫu 50cm | Trung Quốc |  | cái | 4
Ami.Chi.200.0001 | Lưới amiang |  |  | cái | 20
Ống đong thẳng 100 ml
Ogd.Chi.050.0001 | Ống đong miệng loe 50ml, thủy tinh | Trung Quốc |  | cái | 4
Ogd.Chi.010.0001 | Ống đong miệng thẳng 10 ml, thủy tinh |  |  | cái | 4
Ogd.Chi.025.0002 | Ống đong miệng thẳng 25ml, nhựa |  |  | cái | 1
Ogd.Chi.050.0003 | Ống đong miệng thẳng 50ml, nhựa |  |  | cái | 1
Ogd.Chi.050.0002 | Ống đong miệng thẳng 50ml, thủy tinh | Trung Quốc |  | cái | 2
Phe.Chi.ThT.0002 | Phễu thủy tinh phi 7.5 | Trung Quốc |  | cái | 3
Pip.Ger.010.0002 | Pipet bầu 10ml | Đức |  | cái | 1
Pip.Ger.020.0002 | Pipet bầu 20ml | Đức |  | cái | 1
Pip.Ger.025.0002 | Pipet bầu 25ml | Đức |  | cái | 2
PIP.GER.2ML.0002 | Pipet bầu 2ml | Đức |  | cái | 1
Pip.Ger.5ml.0002 | Pipet bầu 5ml | Đức |  | cái | 3
Pip.Ger.010.0001 | Pipet thẳng 10ml | TQ |  | cái | 2
| Pipet thẳng 25 ml | Merk |  | cái
Pip.Ger.5ml.0001 | Pipet thẳng 5ml | TQ |  | cái | 2
QUA.BOP.CHI.0001 | Quả bóp cao su |  |  | cái | 3
CAN.Chi.Nox.0001 | Thìa cân inox | Trung Quốc |  | bộ | 2
THU.SUW.CHI.0001 | Thuyền sứ |  |  | cái | 2
| Micropipet |  |  | cái
C.THIẾT BỊ
| Bếp điện missung |  |  | cái
| Máy so màu |  |  | cái
| Cân satarious |  |  | cái
| Cân điện tử 60kg |  |  | cái
| Cân kỹ thuật 300g |  |  | cái
| lò nung lenton |  |  | cái
| Lò nung naberthem |  |  | cái
| Máy cất nước |  |  | cái
| BP được kiểm tra | [5 empty] | Người kiểm tra

## PHÂN TÍCH NNPL (hidden)
MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | TIÊU HAO / THÁNG | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  | Tồn
[5 empty] | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị
[7 empty] | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị
A. HÓA CHẤT
Ure.HHC.TKh.0001 | (NH2)2CO | tinh khiết | kg | 0.25 | [11 empty] | 4.5
AmP.MVC.TKh.0001 | (NH4)2S2O8 | tinh khiết | kg | 2 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 7.5
AmL.MVC.TKh.0001 | (NH4)6Mo7O24.24H2O | tinh khiết | kg | 4 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 11.5
FNS.HVC.TKH.0001 | (NH4)Fe(SO4).12H2O | tinh khiết | Kg | 0.2 |  |  | 1 | x | [7 empty] | 2.5
Mor.Chi.TKh.0001 | (NH4)Fe(SO4)2.6H2O | tinh khiết | kg | 5 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 12
AgN.MVC.TKh.0001 | AgNO3 | TQ 1 lọ 100g | g | 50 | [11 empty] | 700
DTA.HHC.TKh.0001 | C10H16N2Na2O8.4H2O | tinh khiết | kg | 0.5 | [11 empty] | 3
NaS.MHC.TKh.0001 | C12H10NNaO3S | TQ, lọ 25g | g | 100 | [11 empty] | 50
PAN.THI.Ger.0001 | C15H10ON3 | TQ, lọ 5g | g | 0.1 | [11 empty] | 15
ETO.THI.Ger.0001 | C20H12N2SNa | TQ, lọ 25g | g | 1 | [11 empty] | 200
Cre.THI.Ger.0001 | C21H14O5Br4S | Tinh khiết, 1 lọ 10g | g | 1 | [11 empty] | 20
Oxa.Axi.TKh.0001 | C2H2O4.2H2O | tinh khiết | kg | 5 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 4
Con.HHC.CNg.0001 | C2H5OH | 96% | L | 2 | [11 empty] | 5
Cal.THI.Ger.0001 | C30H28N2O13 | Đức, 1 lọ 5g | g | 2 | [11 empty] | 15
Xyl.THI.Ger.0001 | C31H30N2Na2O13S | Đức. Lọ 5g | g | 1 | [11 empty] | 5
TEA.HHC.TKh.0001 | C6H15NO3 | tinh khiết | L | 0.5 | [11 empty] | 5
Sfo.Axi.TKh.0001 | C7H6O6S.2H2O | TQ 1 lọ 100g | g | 5 | [11 empty] | 200
Ace.Axi.TKh.0001 | CH3COOH | tinh khiết | L | 5 | [11 empty] | 30
| Giấy chỉ thị congo |  | tệp | [12 empty] | 15
| C2H12N3NaO7S |  | G | [12 empty] | 40
| Metyl da cam |  | g | [12 empty] | 50
| C6H8O6 |  | G | [12 empty] | 200
| C20H1404 (Phenol phatalein) |  | g | [12 empty] | 50
| Sn hạt |  | kg | [12 empty] | 4
| Hcl (merk) |  | l | [12 empty] | 10
| TiO2 |  | g | [12 empty] | 500
| KOH (merk) |  | kg | [12 empty] | 2
| NaOH (merk) |  | kg | [12 empty] | 4
| Paraffin |  | l | [12 empty] | 13
| NH4CL (MERK) |  | KG | [12 empty] | 1
| NH4OH (MERK) |  | L | [12 empty] | 2
| NH4NO3 |  | kg | [12 empty] | 0.5
| NH2OHCL |  | KG | [12 empty] | 0.9
| KCL |  | KG | [12 empty] | 5.5
NaA.MHC.TKh.0001 | CH3COONa.3H2O | tinh khiết | kg | 5 | [11 empty] | 5
CuS.MVC.TKh.0001 | CuSO4.5H2O | tinh khiết | kg | 0.1 | [11 empty] | 1
HO2.Oxi.TKh.0001 | H2O2 | tinh khiết | L | 0.1 | [11 empty] | 3
Sun.Axi.TKh.0001 | H2SO4 | tinh khiết | L | 35 |  |  | 50 | x | [7 empty] | 1
Bor.Axi.TKh.0001 | H3BO3 | tinh khiết | kg | 2 |  |  | 20 | x | [7 empty] | 7
Pho.Axi.TKh.0001 | H3PO4 | tinh khiết | L | 20 |  |  | 50 | x | [7 empty] | 45
Clo.Axi.TKh.0001 | HCl | tinh khiết | L | 150 |  |  | 200 | x | [7 empty] | 80
Hyp.Axi.TKh.0001 | HClO4 | tinh khiết | L | 0.5 | [11 empty] | 12
Flo.Axi.TKh.0001 | HF | tinh khiết | L | 1 |  |  | 2 | x | [7 empty] | 0.5
HgC.Chi.TKh.0001 | HgCl2 | tinh khiết | kg | 3 |  |  | 1 | x | [7 empty] | 2.5
Nit.Axi.TKh.0001 | HNO3 | tinh khiết | L | 1 |  |  | 20 | x | [7 empty] | 30
KCO.MVC.TKh.0001 | K2CO3 | tinh khiết | kg | 2 |  |  | 2 | x | [7 empty] | 1
| K2Cr2O7 | TQ | KG | [12 empty] | 5
| CuCl |  | kg | [12 empty] | 4
| Silicagen |  | kg | [12 empty] | 4
| FE2(SO4)3 |  | kg | [12 empty] | 1
KAR.MVC.GER.0001 | K2Cr2O7 | Merk | kg | 0.5 | [11 empty] | 4
NaH.Baz.TKh.0001 | K2S2O7 (kali pyrosunfat) | tinh khiết | kg | 0.5 | [11 empty] | 2
KCN.MHC.TKh.0001 | KCN | tinh khiết | Kg | 0.1 | [11 empty] | 2
KpM.MVC.TKh.0001 | KMnO4 | tinh khiết | Kg | 0.1 | [11 empty] | 3.5
KOH.Baz.TKh.0001 | KOH | tinh khiết | kg | 20 |  |  | 20 | x | [7 empty] | 88
NaC.MVC.TKh.0001 | NaCl | tinh khiết | kg | 0.5 | [11 empty] | 10
NaF.MVC.TKh.0001 | NaF | tinh khiết | kg | 7 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 15
NBC.MVC.TKh.0001 | NaHCO3 | tinh khiết | kg | 5 |  |  | 5x | [8 empty] | 2
Hyd.HHC.TKh.0001 | NH2OH | tinh khiết | kg | 0.5
AmC.MVC.TKh.0001 | NH4Cl | tinh khiết | kg | 2 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 8
Amo.Baz.TKh.0001 | NH4OH( hoặc NH3) | tinh khiết | L | 30 |  |  | 40 | x | [7 empty] | 15
| Ống chuẩn HCL 0.1N |  | ống | [12 empty] | 1
DTA.Och.005.0001 | Ống chuẩn EDTA 0.05M | Việt Nam | ống | 1 | [11 empty] | 2
Thi.HHC.TKh.0001 | SC(NH2)2 | tinh khiết | kg | 0.5
SnC.MVC.TKh.0001 | SnCl2 | tinh khiết | kg | 2 | [11 empty] | 5
ZnC.MHC.TKh.0001 | Zn(CH3COO)2.2H2O | tinh khiết | Kg | 0.5 |  |  | 2 | x | [7 empty] | 1.25
PPY.HHC.PTK.0001 | C6H6O3 | TQ | kg | [12 empty] | 2
| TiCl3 | TQ | lít | 2 | [11 empty] | 2
| Na2WO4 | TQ | Kg | 1kg | [11 empty] | 2.5kg
B. DỤNG CỤ
Bep.Mam.Don.0003 | Bếp điện mâm đơn shelton | Trung Quốc |  | 2 |  |  | 8 | x | [7 empty] | 1
BTT.Voi.10l.0001 | Bình 10 l có vòi |  | cái | 1 | [11 empty] | 0 | 3
BTT.Voi.05l.0001 | Bình 5l có vòi |  | cái | 1 | [11 empty] | 0 | 1
BDM.Ger.01l.0001 | Bình định mức 1 lít | Đức | cái | 1 | [12 empty] | 8
BDM.Ger.100.0001 | Bình định mức 100 ml | Đức | cái | 3 | [12 empty] | 5
BDM.Ger.02l.0001 | Bình định mức 2 lít | Đức | cái | 1
BDM.GER.025.0001 | Bình định mức 25 ml | Đức | cái | 1
BDM.Ger.250.0001 | Bình định mức 250 ml | Đức | cái | 2 |  |  | 10 | x | [8 empty] | 3
| Bình định mức 500ml |  | cái | 4 | [11 empty] | 6
BDM.GER.050.0001 | Bình định mức 50 ml | Đức | cái | 1 | [12 empty] | 1
BTG.Chi.100.0001 | Bình tam giác 100 ml | Trung Quốc | cái | 10 |  |  | 60 | x | [7 empty] | 10 | 40
BTG.Chi.250.0001 | Bình tam giác 250 ml | Trung Quốc | cái | 15 |  |  | 90 | x | [7 empty] | 10 | 12
BTG.Chi.500.0001 | Bình tam giác 500 ml | Trung Quốc | cái | 2 | [12 empty] | 22
BTT.Nau.02L.0001 | Bình thủy tinh 2l nâu | Trung Quốc | cái | 1
BTT.Nau.05l.0001 | Bình thủy tinh 5l nâu | Trung Quốc | cái | 1 | [12 empty] | 2
TIA.GER.01L.0001 | Bình tia nước cất | Đức | cái | 2 |  |  | 14 | x | [7 empty] | 3
BIN.HUT.VOI.P210 | Bình hút ẩm có vòi phi 210 |  | cái |  |  |  | 1 | x | [7 empty] | 2 | 6
Bur.Ger.025.0001 | Buret 25ml | Đức | cái | 3 | [12 empty] | 3
Bur.Ger.050.0001 | Buret 50ml | Đức | cái | 5 |  |  | 2 | x | [8 empty] | 7
Che.Chi.Nik.0001 | Chén niken | Trung Quốc | cái | 10 |  |  | 30 | x | [7 empty] | 10 | 40
CHE.CHI.CRA.0001 | Chén sứ 50ml có nắp |  | cái | 10 |  |  | 50 | x | [8 empty] | 8
Rua.Chi.Nho.0002 | Chổi rửa loại to | Trung Quốc | cái | 5 |  |  | 10 | x
COC.Chi.01l.0001 | Cốc 1 lít nhựa | TQ | cái | 1
COC.Chi.100.0001 | Cốc 100ml | TQ | cái | 2 |  |  | 50 | x | [8 empty] | 14
COC.Chi.01l.0001 | Cốc 1l | TQ | cái | 1 |  |  | 100 | x | [8 empty] | 2
COC.Chi.250.0001 | Cốc 250 ml | TQ | cái | 10 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 10 | 19
COC.Chi.02l.0001 | Cốc 2l | TQ | cái | 1 |  |  | 4 | x | [7 empty] | 1
COC.Chi.500.0001 | Cốc 500ml | TQ | cái | 1 |  |  | 5 | x | [8 empty] | 1
CTH.Nau.125.0001 | Công tơ hút nâu 125 | Trung Quốc | cái | 5 | [12 empty] | 11
Cuv.Chi.TTh.0001 | Cuvet thủy tinh | Trung Quốc | cái | 2 | [11 empty] | 30 | 5
DUA.THU.TIN.0001 | Đũa thủy tinh | Trung Quốc | cái | 20 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 20
GIA.Chi.Bur.0001 | Gíá đỡ buret |  | cái | 1 | [11 empty] | 10
GIA.Chi.Pip.0001 | Gíá đỡ pipet |  | cái | 1
GIA.THI.Chi.0002 | Giấy chỉ thị PH | Trung Quốc | tệp | 10 | [11 empty] | 25
GIA.THI.Chi.0003 | Giấy lọc băng dày |  | hộp | 5 |  |  | 20 | x | [7 empty] | 13
GIA.THI.Chi.0005 | Giấy lọc tấm | 600x600 | tờ | 400 |  |  | 500 | x | [7 empty] | 200
Kep.Chi.Bur.0001 | Kẹp đỡ buret |  | cái | 2 | [11 empty] | 10
Kim.Chi.500.0001 | Kìm gắp mẫu 50cm | Trung Quốc | cái | 4 |  |  | 5 | x | [7 empty] | 5
Ami.Chi.200.0001 | Lưới amiang |  | cái | 20 |  |  | 100 | x | [7 empty] | 40
| Ống đong thẳng 100 ml | [14 empty] | 2 | 5
Ogd.Chi.050.0001 | Ống đong miệng loe 50ml, thủy tinh | Trung Quốc | cái | 4 | [12 empty] | 8
Ogd.Chi.010.0001 | Ống đong miệng thẳng 10 ml, thủy tinh |  | cái | 4 | [12 empty] | 10
Ogd.Chi.025.0002 | Ống đong miệng thẳng 25ml, nhựa |  | cái | 1 | [12 empty] | 6
Ogd.Chi.050.0003 | Ống đong miệng thẳng 50ml, nhựa |  | cái | 1
Ogd.Chi.050.0002 | Ống đong miệng thẳng 50ml, thủy tinh | Trung Quốc | cái | 2
Phe.Chi.ThT.0002 | Phễu thủy tinh phi 7.5 | Trung Quốc | cái | 3 |  |  | 10 | x | [8 empty] | 29
Pip.Ger.010.0002 | Pipet bầu 10ml | Đức | cái | 1 | [11 empty] | 5 | 3
Pip.Ger.020.0002 | Pipet bầu 20ml | Đức | cái | 1 |  |  | 2 | x | [7 empty] | 2 | 3
Pip.Ger.025.0002 | Pipet bầu 25ml | Đức | cái | 2 |  |  | 4 | x | [7 empty] | 2 | 5
PIP.GER.2ML.0002 | Pipet bầu 2ml | Đức | cái | 1 | [11 empty] | 2 | 3
Pip.Ger.5ml.0002 | Pipet bầu 5ml | Đức | cái | 3 |  |  | 3 | x | [7 empty] | 10 | 10
Pip.Ger.010.0001 | Pipet thẳng 10ml | TQ | cái | 2 |  |  | 10 | x | [7 empty] | 6 | 3
| Pipet thẳng 25 ml | Merk | cái | [12 empty] | 2 | 6
Pip.Ger.5ml.0001 | Pipet thẳng 5ml | TQ | cái | 2 |  |  | 10 | x | [8 empty] | 5
QUA.BOP.CHI.0001 | Quả bóp cao su |  | cái | 3 |  |  | 15 | x | [7 empty] | 10
CAN.Chi.Nox.0001 | Thìa cân inox | Trung Quốc | bộ | 2 |  |  | 10 | x | [7 empty] | 6
THU.SUW.CHI.0001 | Thuyền sứ |  | cái | 2 | [11 empty] | 10
| Micropipet |  | cái | [12 empty] | 1 | 2
C.THIẾT BỊ
| Bếp điện missung |  | cái | [12 empty] | 1
| Máy so màu |  | cái | [12 empty] | 5
| Cân satarious |  | cái | [12 empty] | 3
| Cân điện tử 60kg |  | cái | [12 empty] | 2
| Cân kỹ thuật 300g |  | cái | [12 empty] | 1
| lò nung lenton |  | cái | [12 empty] | 1
| Lò nung naberthem |  | cái | [12 empty] | 2
| Máy cất nước |  | cái | [12 empty] | 1

## PHÂN TICH NUOC (hidden)
[5 empty] | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4
[5 empty] | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị
MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | TIÊU HAO / THÁNG |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về
A. HÓA CHẤT
AMO.BAZ.TKH.0001 | Amoniac | Loại P.A | Lít | 20
AMC.MVC.TKH.0001 | Amoniclorua | Loại P.A | Kg | 4 |  |  | 5 | x
NAH.BAZ.TKH.0001 | NaOH | Loại P.A | Kg | 5 |  |  | 5 | x
AML.MVC.TKH.0001 | Amonimolipdat ( (NH4)6Mo7O24.24H2O) | Loại P.A | Kg | 1
ONG.CHU.BAC.0001 | Ống chuẩn AgNO3 | MERK | Ống | 2 |  |  | 8 | x
HCL.OCH.N01.0001 | ống chuẩn HCL 0.1N |  | Ống | 1
DTA.OCH.005.0001 | ống chuẩn EDTA 0.05M |  | Ống | 3
DDC.DDD.EC2.1400 | Dung dịch chuẩn độ dẫn điện máy EC 214 | HANNA, dùng cho máy đo độ dẫn điện | lọ | 500ml/1 năm
DDC.MPH.701.0001 | Dung dịch chuẩn PH 7 |  | lọ | 1 lọ /1 năm
DDC.MPH.101.0001 | Dung dịch chuẩn pH 10 | HANNA, dùng cho máy đo pH | lít | 500ml/1 năm
DDC.PHP.01L.0001 | Dung dịch chuẩn P 1000mg/l | Đức | lọ | 1 lọ/1 năm
DDC.SIL.01L.0001 | Dung dịch chuẩn Silic | Merck-1000mg/l | lọ 500ml | 500ml/1 năm |  |  | 5 | x
| Dung dịch chuẩn Fe |  | Lọ | 1 lọ/1 năm
B. DỤNG CỤ
COC.CHI.250.0001 | Cốc 250ml | Thủy tinh chịu nhiệt, 250ml | Cái | 2 |  |  | 30 | x
COC.CHI.100.0001 | cốc 100ml |  | Cái | 2 |  |  | 50 | x
BTG.CHI.250.0001 | Bình tam giác 250 |  | Cái | 2 |  |  | 10 | x
BEP.MAM.DON.0003 | Bếp điện mâm đơn Selton | 1500W | Cái | 1 |  |  | 2 | x
PIP.BAU.005.0001 | Pipet bầu 5ml | Merk | Cái | 1 cái/ 4 tháng |  |  | 2 | x
PIP.GER.010.0002 | Pipet bầu 10ml | Merk | Cái | 1 cái/ 4 tháng
PIP.GER.025.0002 | Pipet bầu 25ml | Merk | Cái | 1 cái/ 4 tháng
TIA.GER.01L.0001 | Bình tia nước cất Đức | Đức | Cái | 1 cái/ 3 tháng
BDM.GER.100.0001 | Bình định mức 100ml-Đức | Đức | Cái | 1 cái/ 2 tháng
BDM.GER.050.0001 | Bình định mức 50ml | Đức | Cái | 1 cái/ 2 tháng
BDM.GER.250.0001 | Bình định mức 250ml |  | Cái | 1 cái/ 2 tháng
DIE.CUC.EC2.1400 | Điện cực máy đo độ dẫn điện Hanna HI 76300 | Probe ( bao gồm) HI 76.303 ,cảm biến bạch kim 4 -ring, tích hợp cảm biến nhiệt độ và 1 m ( 3.3 ') cáp | Cái | 1 cái/ 1 năm
[7 empty] | 5 | x
[7 empty] | 40 | x
[7 empty] | 2 | x
[7 empty] | 1 | x

## AAS (hidden)
[5 empty] | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4
[5 empty] | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị |  | Tồn | Sử dụng | Đề nghị
MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | TIÊU HAO / THÁNG |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về |  |  | Đề nghị | Đã về
A. HÓA CHẤT | [6 empty] | 60 | X
AXI.HCL.FRA.0001 | Axit HCl Pháp |  | Lít | 30
ANR.SOL.EXP.0002 | Axit Nitric HNO3 (65% GR for analysi) | Merck-code :100456 | Lít | 4
| Dung dịch chuẩn Pb |  | Lít | 0.5lit/4 tháng
| Dung dịch chuẩn Zn |  | Lít | 0.5lit/4 tháng
AXE.TYL.AAS.0002 | Khí axetylen | độ tinh khiết 99.995% | Bình | 1
B. DỤNG CỤ
| Van khí |  | cái | 1 cái/năm
| Đèn Pb |  | cái | 1 cái/năm
| Đèn Zn |  | cái | 1 cái/năm
BDM.GER.100.0001 | Bình định mức 100ml | Đức | Cái | 1 cái/ 2 tháng
BDM.GER.050.0001 | Bình định mức 50ml | Đức | Cái | 1 cái/ 2 tháng
BDM.GER.250.0001 | Bình định mức 250ml |  | Cái | 1 cái/ 2 tháng
[7 empty] | 50 | x
[7 empty] | 50 | x
[7 empty] | 200 | x
[7 empty] | 2 | x
[7 empty] | 20 | x
[7 empty] | 5 | x
[7 empty] | 40 | x
[7 empty] | 2 | x
[7 empty] | 1 | x

## C-S (hidden)
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO MÁY C-S
Horiba
STT | Tên vật tư | Code | ĐVT | Số lượng | Tiêu hao/tháng | Mục đích sử dụng | Ghi chú
1 | Thiếc hạt |  | lọ | 14 | 0.3 | Chất trợ cháy | 500g/lọ
2 | Tungten | 3014011500 | lọ | 2 | 0.25 | Chất trợ cháy | 2kg/lọ
3 | Hoá chất hút ẩm |  | lọ | 8 | 0.1 | Chất hút ẩm | 500g/lọ
4 | Ống thạch anh | 3200043616 | cái | 3 |  | Thay thế/dự phòng
5 | Chổi vệ sinh | 3200043611 | cái | 5 |  | Thay thế/dự phòng
6 | Bệ đỡ chén đốt | 3200277779 | cái | 4 |  | Thay thế/dự phòng
7 | Chén đốt |  | cái | 7500 |  | Dùng để chứa mẫu
8 | Ống chứa bông lọc bụi | 90520145001 | cái | 6 |  | Thay thế/dự phòng
9 | Bông lọc bụi | 3200044012 | túi | 2 | 0.1 | Thay thế/dự phòng
Máy leco
STT | Tên vật tư | Code | ĐVT | Số lượng | Tiêu hao/tháng | Mục đích sử dụng | Ghi chú
1 | Lecocel 1 |  | lọ | 2 |  | Chất trợ cháy
2 | Lecocel 2 |  | lọ | 3 |  | Chất trợ cháy | 2.27kg/lọ
3 | Iron chip | AR-077 | lọ | 1 |  | Chất trợ cháy
4 | NaOH |  | lọ | 3 |  | Hoá chất hút ẩm | 500g/lọ
5 | Mg(CLO4)2 |  | lọ | 4 |  | Hoá chất hút ẩm | 454g/lọ
6 | Bệ đỡ chén đốt | 605816 | cái | 5 |  | Thay thế/dự phòng
7 | Ống thạch anh |  | cái | 5 |  | Thay thế/dự phòng
8 | Ống chứa hỗn hợp NaOH + Mg(CLO4)2 |  | cái | 6 |  | Thay thế/dự phòng
9 | Ống chứa bông lọc bụi |  | cái | 5 |  | Thay thế/dự phòng
10 | Ống chứa Mg(CLO4)2 |  | cái | 3 |  | Thay thế/dự phòng

## GIA CÔNG (hidden)
DANH MỤC VẬT TƯ KHU GIA CÔNG MẪU
STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng |  |  | Mục đích sử dụng | Ghi chú
|  |  | Đang sử dụng | Dự phòng | Tổng
1 | Máy nghiền búa | Cái | 1 | 2 | 3 | Nghiền mẫu
2 | Máy nghiền trục | Cái | 9 |  | 9 | Nghiền mẫu
3 | Máy nghiền rung | Cái | 5 | 2 | 7 | Nghiền mẫu | Đã đề nghị thêm 2 máy XMZ 100
4 | Máy nghiền hàm | Cái | 9 | 2 | 11 | Nghiền mẫu
5 | Máy chia mẫu tự động | Cái | 2 | 3 | 5 | Nghiền mẫu
6 | Cối nhỏ | Cái | 5 |  | 5 | Nghiền mẫu
7 | Cối to | Cái | 6 |  | 6 | Nghiền mẫu | Đã đề nghị thêm 2 cối to
8 | Cối tungsten | Cái | 3 |  | 3 | Nghiền mẫu
9 | Tấm inox | Cái | 4 | 1 | 5 | Để chia mẫu
10 | Túi 9 | Cái | 5000 |  | 5000 | Dùng để chứa mẫu | Tiêu hao 10000 cái/tháng
11 | Sàng vuông 0.074 mm | Cái | 6 | 10 | 16 | Xác định cỡ hạt
12 | Sàng vuông 0.1 mm | Cái | 2 |  | 2 | Xác định cỡ hạt
13 | Sàng vuông 0.5 mm | Cái | 3 | 0 | 3 | Xác định cỡ hạt
14 | Sàng vuông 1 mm | Cái | 1 | 1 | 2 | Xác định cỡ hạt
15 | Sàng vuông 3 mm | Cái | 3 |  | 3 | Xác định cỡ hạt
16 | Sàng vuông 5 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
17 | Sàng vuông 6 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
18 | Sàng vuông 6.3 mm | Cái | 5 | 2 | 7 | Xác định cỡ hạt
19 | Sàng vuông 14 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
20 | Sàng vuông 15 mm | Cái | 3 | 9 | 12 | Xác định cỡ hạt
21 | Sàng vuông 16 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
22 | Sàng vuông 10 mm | Cái | 4 |  | 4 | Xác định cỡ hạt
23 | Sàng vuông 18 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
24 | Sàng vuông 20 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
25 | Sàng vuông 25 mm | Cái | 4 | 2 | 6 | Xác định cỡ hạt
26 | Sàng vuông 30 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
27 | Sàng vuông 38 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
28 | Sàng vuông 45 mm | Cái | 2 |  | 2 | Xác định cỡ hạt
29 | Sàng vuông 60 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
30 | Sàng vuông 80 mm | Cái | 3 |  | 3 | Xác định cỡ hạt
31 | Sàng vuông 90 mm | Cái | 2 |  | 2 | Xác định cỡ hạt
32 | Sàng tròn 3 mm | Cái | 2 | 4 | 6 | Xác định cỡ hạt
33 | Sàng tròn 8 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
34 | Sàng tròn 10 mm | Cái | 2 |  | 2 | Xác định cỡ hạt
35 | Sàng tròn 25 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
36 | Sàng tròn 20 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
37 | Sàng tròn 30 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
38 | Sàng tròn 40 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt
39 | Sàng tròn 8 mm | Cái | 1 |  | 1 | Xác định cỡ hạt

## XRF (hidden)
MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | TIÊU HAO / THÁNG | Tồn
KHU.NHO.XRF.0001 | Khuôn nhôm | Làm bằng nhôm, đường kính trong 39 mm, đường kính ngoài 40 mm, chiều cao 7,5mm | Cái | 7000 | 1000
BKM.ARG.P10.0001 | Khí P10 (10%CH4+90%Ar) |  | chai | 6 tháng/chai

## AAS1 (hidden)
TT | MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG |  |  | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | GHI CHÚ
[5 empty] | ĐỀ NGHỊ | TỒN KHO | Tiêu hao hàng tháng
MÁY AAS
1 | AXI.HCL.FRA.0001 | Axit HCl Pháp |  | Lít |  | 16 | 10
2 | ANR.SOL.EXP.0002 | Axit Nitric HNO3 (65% GR for analysi) | Merck-code :100456 | Lít |  | 0 | 0.5
3 |  | Dung dịch chuẩn Pb |  | Lít |  | 3.5 | 500ml/4 tháng
4 |  | Dung dịch chuẩn Zn |  | Lít |  | 3.5 | 500ml/4 tháng
5 |  | Dung dịch chuẩn As |  | Lít |  | 1 | 500ml/6 tháng
6 |  | Dung dịch chuẩn Hg |  | Lít |  | 1 | 500ml/6 tháng
|  | Dung dịch chuẩn Li, Ti, P, Cu, Ni, Fe, Na, K, Mg, Ca, Al, Cr, Si, Sn, Mn |  | lít |  | 1 | ít dùng
7 | AXE.TYL.AAS.0002 | Khí axetylen | độ tinh khiết 99.995% | kg |  | 7 | 7kg/2 tháng
8 | KHI.ARG.000.0001 | Khí Argon 5.0 dùng cho PTN (99.999%), 50L, 200bar | 99.999%, 50L, 200bar, đóng bình tiêu chuẩn | bình |  | 0.3 | 1 bình/3 tháng

## PHÂN TÍCH NƯỚC (hidden)
TT | MÃ VẬT TƯ | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG |  |  | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | GHI CHÚ
[5 empty] | ĐỀ NGHỊ | TỒN KHO | Tiêu hao hàng tháng
PHÂN TÍCH NƯỚC
1 | ONG.CHU.BAC.0001 | Ống chuẩn AgNO3 | MERK | Ống |  | 6 | 2
2 | HCL.OCH.N01.0001 | ống chuẩn HCL 0.1N |  | Ống |  | 10 | 1
3 | DTA.OCH.005.0001 | ống chuẩn EDTA 0.05M |  | Ống |  | 2 | 3
4 | DDC.DDD.EC2.1400 | Dung dịch chuẩn độ dẫn điện máy EC 214 | HANNA, dùng cho máy đo độ dẫn điện | lọ |  | 4 | 1 lọ/1 năm
5 | DDC.MPH.701.0001 | Dung dịch chuẩn PH 7 |  | lọ |  | 6 | 1 lọ /1 năm
6 | DDC.MPH.101.0001 | Dung dịch chuẩn pH 10 | HANNA, dùng cho máy đo pH | lít |  | 3 | 500ml/1 năm
7 | DDC.PHP.01L.0001 | Dung dịch chuẩn P 1000mg/l | Đức | lọ |  | 2 | 1 lọ/1 năm
8 | DDC.SIL.01L.0001 | Dung dịch chuẩn Silic | Merck-1000mg/l | lọ 500ml |  | 2 | 500ml/1 năm
9 |  | Dung dịch chuẩn Fe |  | Lọ |  | 2 | 1 lọ/1 năm
10 | KAR.MVC.TKH.0001 | K2CrO4 | Tinh khiết | Kg |  | 0.3 | 0.5kg/ năm
11 | MET.THI.GER.0001 | Metyl da cam | Tinh khiết, 1 lọ 25g,ksd | kg |  | 0.8 | 0.25 kg/ năm
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
1 | MN1.LOW.007.0002 | PAN Indicator Solution | Chỉ thị xác định Mn thấp | lọ |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
2 | MN1.LOW.007.0001 | Alkaline Cyanide Reagent | Xác định Mangan hàm lượng thấp | lọ |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
3 | CDI.BUF.FER.0001 | Buffer power pillows, citrate | Hoá chất Hach 100 test/hộp Code: 1420299 | hộp |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
4 | CDI.CLO.FOR.0001 | Chloroform, ACS | Hoá chất Hach | lọ |  | 2 | 1 lọ/ tháng
5 | CDI.DIT.VER.0001 | Dithiver Metals reagent power pillow | Hoá chất Hach 100 test/hộp Code: 1261699 | hộp |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
6 | CDI.COT.TON.0001 | Cotton balls, absorbent | Hoá chất Hach 100 test/hộp Code: 257201 | hộp |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
7 | FLO.002.SPA.DNS1 | Chất thử florua 0.02 - 2 ppm | chai 500ml; 125 test/chai; code: 44449 | Chai |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
8 | PYR.DIN.TKH.0001 | Pyridine C5H5N |  | Kg |  | 0.2 | 0.2 kg/ 6 tháng
9 | BAR.AXI.TKH.0002 | Axít Barbituric |  | Kg |  | 0.2 | 0.2 kg/ 6 tháng
10 | CLO.MIN.TKH.0003 | Cloramin-T |  | g |  | 90 | 10 gam/ tháng
11 | CRO.VER.003.1099 | Chất thử Crom 0.01-0.70 mg/L Cr6 | hộp, 100 test/hộp Code: 1271099 | Hộp |  | 2 | 1 hộp/ 6 tháng
12 | CRO.DIP.ZIT.0001 | Chất thử Crom tổng diphenyl cacbazit | hộp, 500 g/hộp | hộp |  | 1 | 1 hộp/ 6 tháng
13 | HEX.XAN.C6H.1400 | Hexan C6H14 | lọ, 500ml/lọ, tinh khiết hoá học | lọ |  | 2 | 1 lọ/ 3 tháng
14 | NHO.OXI.ALO.0001 | Nhôm oxit Al2O3 | Tinh khiết phân tích, dạng bột, hộp 500g | Hộp |  | 2 | 1 hộp/ năm
15 | HEX.ANE.C16.3400 | n-Hexan C16H34 | lọ, 500ml/lọ, tinh khiết hoá học, nhiệt độ sôi 69 độ C | lọ |  | 1 | 1 lọ/ 6 tháng
16 | STE.AXI.TKH.0001 | AXIT STEARIC_ CH3(CH2)16COOH | lọ, 500ml/lọ, tinh khiết hoá học | Lọ |  | 2 | 1 lọ/ 6 tháng
17 | MGI.SO4.TKH.0001 | Magie sunfat MgSO4.H2O | hộp, 500g/hộp, tinh khiết hoá học | hộp |  | 2 | 2 hộp/ năm
18 | AXI.HCL.FRA.0001 | Axit HCl Pháp |  | Lít |  |  | 30
19 | ANR.SOL.EXP.0002 | Axit Nitric HNO3 (65% GR for analysi) | Merck-code :100456 | Lít |  |  | 4
20 |  | Dung dịch chuẩn Pb |  | Lít |  |  | 0.5lit/4 tháng
21 |  | Dung dịch chuẩn Zn |  | Lít |  |  | 0.5lit/4 tháng

## Mẫu chuẩn (hidden)
MẪU CHUẨN DÙNG MÁY QP ZETIUM
STT | MÃ | Tên mẫu | Tfe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Mn | P | TiO2 | Pb | Zn | Na2O | K2O | Cu | S | Số lượng | Ghi chú
Quặng thiêu kết
1 | QTK1 | B.S.104A | 54.6 |  | 7.96 | 1.04 | 10.4 | 1.3 | 0.81338 | 0.044 | 0.1 |  |  | 0.03 | 0.14 |  | 0.014 | 200g | 100g/lọ
2 | QTK2 | NCS DC28038 | 48.24 | 14.16 | 12.45 | 1.3 | 13.58 | 3.23 |  | 0.028 |  | 0.01 | 0.082 |  |  |  | 0.071 | 95 | 70g/lọ
3 | QTK3 | NCS DC 28023B | 52.12 | 10.1 | 7.07 | 1.71 | 2.44 | 7.62 | 3.3077 |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.04 | 0.458 |  |  | 75 | 50g/lọ
4 | QTK4 | NCS DC28046a | 54.41 | 7.43 | 6.84 | 1.163 | 11.28 | 1.467 | 0.744 | 0.108 | 0.116 |  | 0.015247 | 0.081 | 0.065 |  | 0.03 | 50g | 50g/lọ
5 | QTK5 | NCS DC 28049 | 56.06 |  | 7.24 | 2.46 | 8.11 | 1.73 | 0.402 | 0.148 |  |  | 0.01 | 0.061 | 0.178 |  |  | 70g | 70g/lọ
6 | QTK6 | NCS DC 14204 | 57.29 |  | 5.18 | 1.33 | 9.51 | 1.49 | 0.477 | 0.068889 | 0.101 |  | 0.010432 | 0.025 | 0.045 |  |  | 100 | 50g/lọ
7 | QTK7 | NCS DC 28047 | 48.44 | 11.17 | 8.4 | 2.98 | 15.52 | 2.32 | 0.62746 | 0.065 | 0.23 | 0.061 | 0.13 |  |  |  |  | 100g | 70g/lọ
|  | NCS DC 1807 | [15 empty] | 100g | 100g/lọ
|  | NCS DC 14205 | [15 empty] | 75g | 50g/lọ
STT | MÃ | Tên mẫu | Tfe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Mn | P | TiO2 | Pb | Zn | Na2O | K2O | Cu | S | Số lượng | Ghi chú
Quặng sat
1 | QS1 | CRM 692 | 59.58 |  | 10.14 | 1.41 | 0.023 | 0.035 | 0.356 | 0.039 | 0.045 |  |  | 0.008 | 0.039 |  |  | 50g | 50g/lọ
2 | QS2 | PI 3.21 | 64.94 | 25.94 | 8.33 | 0.2 | 0.15 | 0.44 | 0.017 | 0.015 | 0.016 |  |  | 0.077 | 0.029 |  | 0.026 | 50g | 50g/lọ
3 | QS3 | 680-1 | 47.46 |  | 6.77 | 3.7 |  | 3.1 | 0.581 | 0.007 | 0.025 | [5 empty] | 0.189 | 75g | 50g/lọ
4 | QS4 | SX 11-25 | 64.05 | 0.193 | 2.52 | 1.2 | 2.53 |  | 0.068 | 0.037986 | 0.045 |  |  | 0.016 | 0.032 |  | 0.01 | 25g | 50g/lọ
5 | QS5 | SX 11-18 | 64.72 |  | 1.56 | 1.785 | 0.052 | 0.057 | 0.713 | 0.323 | 0.075 |  | 0.0062308 | 0.014 | 0.02 |  | 0.009 | 25g | 50g/lọ
6 | QS6 | 604-1 | 65.69 |  | 2.72 | 1.76 | 0.15 | 0.082 | 0.092 | 0.053 | 0.1 | [5 empty] | 0.015 | 15g | 50g/lọ
7 | QS7 | 606-1 | 59.66 |  | 2.228 | 0.64 | 1.456 | 0.533 | 2.59 | 0.026 | 0.031667 | [5 empty] | 0.033 | 200g | 50g/lọ
8 | QS8 | 680-1 | 59.98 |  | 9 | 1.25 | 0.63 | 0.233 | 0.025 | 0.018 | 0.075 | 0.317 | 0.165 | 0.173 | 0.094 | 0.063 | 0.544 | 75g | 50g/lọ
9 | QS9 | MRC 609-1 | 30.52 |  | 16.77 | 4.27 | 9.618 | 3.333 | 0.472 | 0.608 | 0.19667 | [5 empty] | 1 | 15g | 50g/lọ
10 | QS10 | gdb 03-2036-2006 | 51.54 |  | 25.286 | 0.6 | 0.053 | 0.02 | 0.016 | 0.017 | 0.021667 |  |  | 0.009 | 0.01 |  |  | 100 | 50g/lọ
11 | QS11 | R7/4 | 36.76 | 8.8 | 19.18 | 4.4 | 5.67 | 2.017 | 0.37 | 0.59 | 0.19 | [5 empty] | 0.065 | 25g | 50g/lọ
12 | QS12 | QS SX11-14 | 65.55 | 27.2 | 7.47 | 0.271 | 0.421 | 0.565 | 0.029 | 0.064 | 0.06 |  |  | 0.078 | 0.061 |  | 0.019 | 350g | 50g/lọ
13 | QS13 | giop 117 | 64.54 | 21.36 | 3.94 | 1.06 | 1.1 | 1.81 | 0.155 | 0.016 | 0.415 |  |  | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.356 | 40g | 10g/lọ
14 | QS14 | GIOP 82 | 61.73 | 1.51 | 9.82 | 0.48 | 0.11 | 0.055 | 0.027 | 0.024 | 0.068333 |  |  | 0.0056 | 0.056 | 0.061 | 0.036 | 20g | 10g/lọ
15 | QS15 | CRM 5403-90 | 62.74 | 25.7 | 7.14 | 0.73 |  | 0.65 | 0.162 |  | 0.055 |  | 0.029 |  |  | 0.32 | 3.89 | 20g | 50g/lọ
16 | QS16 | 2027-01-01 | 58.7 | 2.52 | 3.74 | 2.5 | 4.47 | 2.49 | 0.17817 | 0.0026 | 2.47 | [5 empty] | 0.0051 | 75g | 50g/lọ
17 | QS17 | NCS 11005a | 24.2 | Fe2+:5.2 | 7.35 | 3.76 | 25.298 | 1.16 | 0.2952 | 0.5569 | 0.17667 | 0.0062 | 0.0214 | 0.062 | 0.189 |  | 0.0993 | 25g | 50g/lọ
18 | QS18 | R29 | 66.7 |  | 1.89 | 0.374 | 0.3766 | 1.358 | 0.0337 | 0.0085 | 0.38167 |  |  | 0.042052 | 0.019 | 0.0006 |  | 75g | 50g/lọ
19 | QS19 | CRM 5407-90 | 54.83 | 0.66 | 16.23 | 2.04 | 0.23 | 0.29 | 0.62 | 0.034 | 0.092 | 0.097 | 0.089 | 0.12 | 0.33 | Ge 5.1ppm | 0.018 | 50g | 50g/lọ
|  | CRM 377/6 | [15 empty] | 70g | 70g/lọ
|  | NCS DC 28050 | [15 empty] | 100g | 70g/lọ
|  | CRM683-1 | [15 empty] | 100g | 100g/lọ
STT | Mã | Tên mẫu | Tfe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | TiO2 | Na2O | K2O | S | SrO | BaO | ZrO2 | SL | Ghi chú
1 | X1 | Xỉ SX32-30 | 0.667 | 0.85757 | 37.34 | 12.64 | 40.42 | 5.944 | 0.51895 |  | 0.729 |  | 0.431 | 1.057 | 0.054 | 0.09 | 0.042 | đã hết | đã DN
2 | X2 | Xỉ SX32-29 | 0.193 | 0.24814 | 37.35 | 12.55 | 40.68 | 6.151 | 0.47118 | 0.008 | 0.742 |  | 0.529 | 1.051 | 0.055 |  | 0.045 | đã hết | đã DN
3 | X3 | Xỉ SX32-28 | 0.332 | 0.42686 | 38.69 | 11.93 | 35.66 | 8.56 | 1.7324 | 0.014 | 0.638 | 0.388 | 1.235 | 0.781 | 0.062 | 0.097 | 0.035 | đã hết | đã DN
4 | X4 | Xỉ SX32-27 | 0.196 | 0.252 | 37.5 | 12.09 | 41.15 | 6.318 | 0.56025 |  | 0.701 | 0.218 | 0.527 | 0.997 | 0.054 | 0.095 | 0.039 | đã hết | đã DN
5 | X5 | Xỉ SX32-21 | 0.23 | 0.29571 | 35.69 | 10.99 | 40.54 | 10 | 0.20784 |  | 0.572 | 0.428 | 0.525 | 1.55 | 0.066 |  | 0 | đã hết | đã DN
6 | X6 | Xỉ SX32-23 | 0.662 | 0.85114 | 38.07 | 9.39 | 38.09 | 9.53 | 0.9372 | 0.012 | 0.393 | 0.391 | 1.62 | 1.08 | 0.12 |  |  | 100g
7 | X7 | Xỉ SX32-18 | 0.358 | 0.46029 | 36.86 | 12.38 | 39.69 | 7.63 | 0.37695 | 0.006 | 0.48 | 0.364 | 0.557 | 1.32 | 0.086 | 0.093 | 0.041 | 100g
8 | X8 | VS-W3/2( blast furnace slag) |  | 0 | 30.1 | 27.39 | 31.7 | 12.1 | 0.58 |  | 9.62 |  |  | 0.51 |  |  |  | 50g
9 | X9 | BS-100A | 0.3 | 0.38571 | 35.2 | 10.13 | 37.6 | 12.9 | 0.35 | <0.005 | 0.5 | 0.18 | 0.49 | 1.82 |  |  |  | 50g
10 | X10 | BS.SLAG1 | 0.28 | 0.36 | 36.7 | 18.5 | 30.2 | 11.01 | 1.11 |  | 0.42 | 0.2 | 0.36 | 1.8 |  |  |  | 50g
11 | X11 | BS.SLAG2 | 0.23 | 0.29571 | 37 | 10.3 | 44.6 | 5.87 | 0.19 |  | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 1.14 |  |  |  | 50g
12 | X12 | NCS HC 18807 | 1.1 | 1.4143 | 3304 | 16.48 | 35.77 | 8.77 | 0.74 | 0.009 | 0.73 |  |  | 0.9 |  |  |  | 100g
13 | X13 | M11 (N7-1-005) | 0.21 | 0.27 | 35.3 | 10 | 38.8 | 12 | 0.47 |  | 0.32 | [6 empty] | 100g
14 | X14 | M12 (N7-1-006) | 0.59 | 0.75857 | 38.5 | 7.05 | 32.7 | 16.8 | 1.24 | <0.04 | 0.34 | 0.35 | 0.61 | 0.56 |  | 0.12 |  | 100g
15 | X15 | M14 (N7-1-008) | 0.3 | 0.38571 | 39.1 | 8.4 | 42.1 | 6.1 | 0.73 | <0.02 | 0.3 | 0.33 | 0.52 | 0.65 |  | 0.05 |  | 100g
16 | X16 | MRC 802-1 | 0.576 | 0.74057 | 32.4857 | 16.1122 | 42.868 | 4.78 | 0.59382 | 0.24965 | 0.61 | 0.31809 | 0.59172 | 0.714 | F:0.243 |  |  | 200g | về ngày 09/03
STT | Mã | Tên mẫu | Tfe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | P2O5 | TiO2 | Na2O | K2O | S | SrO | BaO | ZrO2 | SL | Ghi chú
1 | XLT1 | Xỉ lt N 147 | 19.59 | 16.17 | 12.87 | 4.4 | 40.29 | 5.2 | 5.45 | 2.44 | 0.5 |  |  | 0.146 |  |  |  | 50g
2 | XLT2 | BS 101/1 | 6.3 |  | 23.7 | 0.61 | 52.4 | 9.2 | 3.45 | 0.78 | 0.8 | 0.009 | (0.003 | 0.18 |  |  |  | 50g
3 | XLT3 | BS 101/2 | 15.2 |  | 16.8 | 0.9 | 47 | 8.1 | 4.8 | 0.7 | 0.8 | 0.031 | (0.006 | 0.23 |  |  |  | 50g
4 | XLT4 | BS 101/3 | 11 |  | 18.8 | 1.47 | 53.7 | 3.1 | 5.2 | 0.77 | 0.92 | (0.028 | (0.006 | 0.19 |  |  |  | 50g
5 | XLT5 | BS 101/5 | 19.2 |  | 14.9 | 0.57 | 46 | 5.5 | 5.7 | 0.71 | 1.1 | (0.043 | (0.005 | 0.12 |  |  |  | 50g
6 | XLT6 | NCS HC 13804 | 13.38 | 12.33 | 14.91 | 1.78 | 52.7 | 9.28 | 1.86 | 1.02 | 0.42 |  |  | 0.097 |  |  |  | 50g
7 | XLT7 | IMZ-2-76 | 25.12 | 22.11 | 10.92 | 1.02 | 38.57 | 5.75 | 6.2996 | 0.95 | (0.172 | (0.017 |  | 0.076 |  |  |  | 50g
8 | XLT8 | IMZ-2-78 | 12.37 | 10.96 | 17.43 | 1.49 | 51.7 | 3.24 | 5.7704 | 1.03 | (0.178 | (0.026 | (0.013 | 0.139 |  |  |  | 50g
9 | XLT9 | SX39-23 | 20.33 |  | 11.52 | 1.27 | 46.5 | 3.23 | 3.5371 | 1.73 | 1.21 | 0.014 | 0.013 | 0.288 | F=0.028 |  | Nb2O5=0.046 | 50g
10 | XLT10 | SX07-05 | 8.73 |  | 8.14 | 6.38 | 37.18 | 31.76 | 0.49917 | 0.563 | 0.332 | 0.056 | 0.086 | 0.2332 |  |  |  | 100g | về ngày 09/03
STT | MÃ | Tên mẫu | Tfe | FeO | SiO2 | Si | Al2O3 | Mn | CaO | MgO | TiO2 | Pb | Zn | Na | SL | Ghi chú |  | Số lượng | Ghi chú
Quặng sắt -Mn
1 | QSM 1 | 5407-90 | 38.15 |  | 12.46 |  | 2.62 | 10.42 | 5.78 | 0.23 | 0.083 | 0.15 | 0.2 |  | 100g
|  | Đá vôi | CaO | MgO | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | Mn3O4 | TiO2 | SO3 | Na2O | K2O | S | P
1 | DV1 | NCS DC60108a | 55.4 | 0.39 | 0.64 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 200g |  |  | 25g | 50g/lọ
2 | DV2 | NCS DC73375 | 43.6 | 3 | 9.5 | 1.25 | 3.2 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.96 |  |  | 50g |  |  | 25g | 50g/lọ
3 | DV3 | NCS DC60107a | [15 empty] | 50 | 50g/lọ
4 | DV4 | k4/4 | [15 empty] | 100g | 50g/lọ
|  |  | 53.93 | 0.56 | 1.14 | 0.26 | 0.51 | MnO:0.014 |  |  | 0.093 | 0.02 | 0.201 | 0.0013 | 50g
|  | Đolomit | CaO | MgO | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | Mn3O4 | TiO2 | SO3 | Na2O | K2O | S | P |  |  |  | Số lượng | Ghi chú
1 | DL1 | ipt 44 | 30.84 | 21.4 | 0.06 | 0.27 | 0.05 | MnO:0.06 |  |  | 0.042 | 0.01 |  | P2O5:0.023 | 50g | về ngày 09/03 |  | 25g | 25g/lọ
2 | DL2 | 1d | 34.74 | 17.16 | 1.45 | 0.404 | 0.286 | MnO: 0.012 |  |  |  |  | 0.028 | 0.016 | 50g |  |  | 50g | 50g/lọ
|  | NCSDC 14018A | [15 empty] | 25g | 50g/lọ
|  | Silicomangan | Mn | Si | P | C | S | Cr | Ni | Cu | Ti | V | Co | As | SL | Ghi chú |  | Số lượng | Ghi chú
1 | SiMn-1 | YSBC 25616-1997 | 62.53 | 14.33 | 0.205 | 2.28 | 0.02 | 0.05 | 0.167 | 0.08 | 0.222 | 0.095 | 0.048 | 0.015 | 200g |  |  | 150g | 50g/lọ
2 | SiMn-2 | NCS HC 28617 | 64.97 | 17.59 | 0.127 | 1.57 | 0.018 | 0.055 | 0.092 | 0.096 | 0.221 | 0.06 | 0.035 | 0.01 | 100g |  |  | 25g | 50g/lọ
3 | SiMn-3 | YSBC 25616-1997 | Mn: 65.54; Si: 21.88; P: 0.141; C: 0.435; S: 0.009; SL: 100g |  |  | 50g | 50g/lọ
4 | SiMn-4 | GSB03-1358-2001 | Mn: 73.87; Si: 1.62; P: 0.144; C: 6.17; S: 0.01; SL: 50g |  |  | 50g | 50g/lọ
5 | SiMn-5 | 11-130 | Mn: 58.49; Si: 15.96; P: 0.32; C: 1.84; S: 0.026; SL: 100g |  |  | 50g | 50g/lọ
|  | S705-05 | [15 empty] | 50g | 50g/lọ
|  | Ferro silic | Si | Mn | Al | Cr | P | Ca | C | S | Fe | Cu | Ni | Cr | SL | Ghi chú |  | Số lượng | Ghi chú
1 | FeSi-1 | YSBC 25616-1997 | 67.18 | 0.301 | 1.28 | 0.285 | 0.025 | 0.44 | 0.071 | 0.0029 |  |  |  |  | 100g |  |  | 100g | 50g/lọ
2 | FeSi-2 | YSBC 28601-90 | 75.17 | 0.13 | 1.18 | 0.064 | 0.014 | 0.29 | 0.087 | 0.003 | 22.5 | 0.031 | 0.015 | 0.064 | 100g |  |  | 25g | 50g/lọ
3 | FeSi-3 | BH0301-6 | 76.42 | 0.14 | 0.78 |  | 0.025 | 0.19 | 0.066 | 0.003 |  |  |  | 0.097 | 100g |  |  | 50g | 50g/lọ
|  | 31.3 | [15 empty] | 50g | 50g/lọ
|  | 58a | [15 empty] | 50g | 50g/lọ
|  | 195a | [15 empty] | 25g | 50g/lọ
|  | Vê viên | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ti | SL | Ghi chú | [6 empty] | Số lượng | Ghi chú
1 | vv-1 | NCS DC 28023A | 2.03 | 1.5 | 0.402 | 0.077 | 0.042 | 0.085 |  | 200g | [7 empty] | 100g | 100g/lọ
2 | vv-2 | NCS DC 14004b | Si: 1.28; Mn: 0.195; P: 0.066; SL: 200g | [7 empty] | 50g | 100g/lọ
3 | vv-3 | NCS DC 28020c | 3.15 | 1.44 | 0.68 | 0.49 | 0.076 | 0.91 | 0.068 | 200g | [7 empty] | 50g | 100g/lọ
4 | vv-4 | NCS DC 18020 | Si: 1.48; Mn: 1.26; P: 0.078; SL: 200g | [7 empty] | 50 | 100g/lọ

## So sánh (hidden)
BẢNG THEO DÕI SỬ DỤNG HÓA CHẤT, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM TỪ THÁNG 10/2015-THÁNG 3/2016
STT | Mã vật tư | Tên vật tư | Đặc tính kĩ thuật | DVT | Số lượng sử dụng
[5 empty] | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Ghi chú
A. HÓA CHẤT
1 | AmP.MVC.TKh.0001 | (NH4)2S2O8 | tinh khiết | kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.05
2 | AmL.MVC.TKh.0001 | (NH4)6Mo7O24.24H2O | tinh khiết | kg | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3
3 | FNS.HVC.TKH.0001 | (NH4)Fe(SO4).12H2O | tinh khiết | Kg | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2
4 | Mor.Chi.TKh.0001 | (NH4)Fe(SO4)2.6H2O | tinh khiết | kg | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2.5
5 | DTA.HHC.TKh.0001 | C10H16N2Na2O8.4H2O | tinh khiết | kg | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.3
6 | NaS.MHC.TKh.0001 | C12H10NNaO3S | TQ, lọ 25g | g | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50
7 | ETO.THI.Ger.0001 | C20H12N2SNa | TQ, lọ 25g | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
8 | Cre.THI.Ger.0001 | C21H14O5Br4S | Tinh khiết, 1 lọ 10g | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0
9 | Oxa.Axi.TKh.0001 | C2H2O4.2H2O | tinh khiết | kg | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4
10 | Con.HHC.CNg.0001 | C2H5OH | 96% | L | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Chủ yếu vệ sinh máy
11 | Cal.THI.Ger.0001 | C30H28N2O13 | Đức, 1 lọ 5g | g | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.2
12 | Xyl.THI.Ger.0001 | C31H30N2Na2O13S | Đức. Lọ 5g | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
13 | TEA.HHC.TKh.0001 | C6H15NO3 | tinh khiết | L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.05
14 | Sfo.Axi.TKh.0001 | C7H6O6S.2H2O | TQ 1 lọ 100g | g | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0.2
15 | Ace.Axi.TKh.0001 | CH3COOH | tinh khiết | L | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
16 | NaA.MHC.TKh.0001 | CH3COONa | tinh khiết | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2
17 | CuS.MVC.TKh.0001 | CuSO4.5H2O | tinh khiết | kg | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0
18 | Sun.Axi.TKh.0001 | H2SO4 | tinh khiết | L | 35 | 35 | 50 | 30 | 25 | 20
19 | Bor.Axi.TKh.0001 | H3BO3 | tinh khiết | kg | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.5
20 | Pho.Axi.TKh.0001 | H3PO4 | tinh khiết | L | 30 | 35 | 50 | 25 | 15 | 15
21 | Clo.Axi.TKh.0001 | HCl | tinh khiết | L | 400 | 600 | 700 | 450 | 400 | 200
22 | HCl.SOL.GER.0001 | HCl đức |  |  | 40 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20
23 | Flo.Axi.TKh.0001 | HF | tinh khiết | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5
24 | HgC.Chi.TKh.0001 | HgCl2 | tinh khiết | kg | 5 | 4 | 5 | 3 | 2.5 | 2
25 | Nit.Axi.TKh.0001 | HNO3 | tinh khiết | L | 20 | 25 | 30 | 20 | 15 | 1
26 | KCO.MVC.TKh.0001 | K2CO3 | tinh khiết | kg | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.2
27 | KAR.MVC.GER.0001 | K2Cr2O7 | Merk | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7
28 | NaF.MVC.TKh.0001 | NaF | tinh khiết | kg | 7 | 5 | 9.5 | 5 | 5 | 3
29 | NBC.MVC.TKh.0001 | NaHCO3 | tinh khiết | kg | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3.5
30 | Hyd.HHC.TKh.0001 | NH2OH | tinh khiết | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2
31 | AmC.MVC.TKh.0001 | NH4Cl | tinh khiết | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5
32 | Amo.Baz.TKh.0001 | NH4OH( hoặc NH3) | tinh khiết | L | 80 | 60 | 80 | 60 | 40 | 5
33 | SnC.MVC.TKh.0001 | SnCl2 | tinh khiết | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5
34 | ZnC.MHC.TKh.0001 | Zn(CH3COO)2.2H2O | tinh khiết | Kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
B. DỤNG CỤ
1 | Bep.Mam.Don.0003 | Bếp điện mâm đơn shelton | Trung Quốc |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3
2 | BDM.Ger.100.0001 | Bình định mức 100 ml | Đức | cái | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3
3 | BDM.Ger.250.0001 | Bình định mức 250 ml | Đức | cái | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2
4 | BTG.Chi.100.0001 | Bình tam giác 100 ml | Trung Quốc | cái | 40 | 40 | 60 | 40 | 32 | 10
5 | BTG.Chi.250.0001 | Bình tam giác 250 ml | Trung Quốc | cái | 40 | 60 | 100 | 50 | 40 | 15
6 | BTG.Chi.500.0001 | Bình tam giác 500 ml | Trung Quốc | cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
7 | TIA.GER.01L.0001 | Bình tia nước cất | Đức | cái | 10 | 7 | 14 | 10 | 8 | 4
8 | Bur.Ger.050.0001 | Buret 50ml | Đức | cái | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
9 | Che.Chi.Nik.0001 | Chén niken | Trung Quốc | cái | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8
10 | Rua.Chi.Nho.0002 | Chổi rửa loại to | Trung Quốc | cái | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
11 | COC.Chi.01l.0001 | Cốc 1l | TQ | cái | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1
12 | COC.Chi.250.0001 | Cốc 250 ml | TQ | cái | 60 | 40 | 70 | 60 | 40 | 10
13 | COC.Chi.02l.0001 | Cốc 2l | TQ | cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
14 | COC.Chi.500.0001 | Cốc 500ml | TQ | cái | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1
15 | CTH.Nau.125.0001 | Công tơ hút nâu 125 | Trung Quốc | cái | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5
16 | Cuv.Chi.TTh.0001 | Cuvet thủy tinh | Trung Quốc | cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
17 | DUA.THU.TIN.0001 | Đũa thủy tinh | Trung Quốc | cái | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10
18 | GIA.THI.Chi.0002 | Giấy chỉ thị PH | Trung Quốc | tệp | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1
19 | GIA.THI.Chi.0003 | Giấy lọc băng dày |  | hộp | 10 | 10 | 20 | 15 | 9 | 9
20 | GIA.THI.Chi.0005 | Giấy lọc tấm | 600x600 | tờ | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 | 50
21 | Ami.Chi.200.0001 | Lưới amiang |  | cái | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 8
22 | Ogd.Chi.050.0001 | Ống đong miệng loe 50ml, thủy tinh | Trung Quốc | cái | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4
23 | Ogd.Chi.010.0001 | Ống đong miệng thẳng 10 ml, thủy tinh |  | cái | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4
24 | Phe.Chi.ThT.0002 | Phễu thủy tinh phi 7.5 | Trung Quốc | cái | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3
25 | Pip.Ger.025.0002 | Pipet bầu 25ml | Đức | cái | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
26 | Pip.Ger.5ml.0002 | Pipet bầu 5ml | Đức | cái | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
27 | Pip.Ger.010.0001 | Pipet thẳng 10ml | TQ | cái | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
28 | Pip.Ger.5ml.0001 | Pipet thẳng 5ml | TQ | cái | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
29 | QUA.BOP.CHI.0001 | Quả bóp cao su |  | cái | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3
30 | CAN.Chi.Nox.0001 | Thìa cân inox | Trung Quốc | bộ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2